от  12.05.2015 г.                                                                              №  24

Администрация

(исполнительно-распорядительный орган)

сельское поселение "Село Огорь"

Жиздринского района    Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сельском  поселении «Село Огорь» в соответствии с Федеральным Законом на 2015 – 2017 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности  и о  внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  в целях  сокращения  потребления энергетических ресурсов повышения энергетической эффективности в сельском поселении «Село Огорь»:

Постановляет:

- Утвердить    Программу   энергосбережения и повышения энергетической эффективности в СП «Село Огорь» на 2015 – 2017 годы. (прилагается)

- Настоящее  постановление обнародовать на  информационном стенде и разместить на официальном сайте МР «Жиздринский район» в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

СП «Село Огорь»                                                               С.П. Дорошенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

СП «Село Огорь» № 24 от 12.05.2015г.

ПРОГРАММА

Энергосбережения  и повышения энергетической

эффективности в сельском поселении

«Село Огорь»

Наименование: программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сельском поселении «Село Огорь» на 2015 – 2017 годы (далее программа).

Основания для разработки программы:

Федеральный Закон 23 ноября 2009 года № 261 –ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные  акты РФ»

Задачи программы:

Обеспечение учета потребления энергетических ресурсов  в сельском поселении «Село Огорь»

Проведение энергетических обследований, введение энергетических паспортов.

Внедрение современных энергосберегающих технологий, оборудования  и материалов.

Повышение эффективности энергопотребления. Добиться сокращения потребления  энергетических ресурсов не менее чем 3% в год, или 15%  за 2015 -2017 годы.

Предполагаемые объемы финансирования:

Общий объем финансирования мероприятий программы составит    45  тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  13 тыс. руб.

2016 год -  10 тыс. руб.

2017 год -  22  тыс. руб.

Ожидаемые результаты программы:

Снижение уровня потребления электрической энергии, газа, воды.

Надлежащее обеспечение учета энергетических ресурсов.

Контроль  за ходом выполнения программы осуществляет администрация сельского поселения «Село Огорь».

| Наименование мероприятий |  |  |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Источник финансирования |  |  |  | Сумма расходов (тыс. руб.) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обсудить вопросы по организации мероприятий, по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  | Май 2015 |  | Администрация СП «Село Огорь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ход реализации программ по энергосбережению в администрации СП «Село Огорь» |  | Декабрь 2015 года далее ежегодно |  | Администрация СП «Село Огорь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поверка приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов |  | Срок планируемый (по мере истечения сроков поверки) |  | ответственный |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов в связи и истечением срока эксплуатации или выхода из строя |  | 2015 -2017 год |  | Администрация СП «Село Огорь» |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 2015 – 2017 год |  | Администрация СП «Село Огорь» |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена элементов теплового контура в здании администрации СП «Село Огорь» (окна, двери, и т.д.) с применением современных технологий и материалов |  | 2015 – 2017 год |  | Администрация СП «Село Огорь» |  |  | По мере необходимости |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия по заключению договоров на поставку энергетических ресурсов |  | 2015 – 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |