СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
         «СЕЛО ОГОРЬ»

ЖИЗДРИНСКОГО РАЙОНА
       КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24  января 2014 года                                                                                                 № 1

Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического  состояния и надлежащего технического  обслуживания на территории сельского поселения  «Село Огорь»

Рассмотрев проект решения Сельской Думы сельского поселения  «Село Огорь»  «Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях  оценки их технического  состояния и надлежащего  технического  обслуживания на территории сельского поселения «Село Огорь», внесенный прокурором  Жиздринского района, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава сельского  поселения «Село Огорь»,  Сельская Дума сельского поселения «Село Огорь»

РЕШИЛА:

- Утвердить прилагаемый Порядок  проведения осмотров зданий, сооружений в целях их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории  сельского  поселения «Село Огорь» согласно приложению:  № 1, № 2, № 3.

- Настоящее  решение  вступает в силу с момента официального опубликования, подлежит размещению в газете «Искра», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава сельского поселения «Село Огорь»                                                            В.П. Палеева

Приложение  № 1

К Решению Сельской Думы СП «Село Огорь»

№1 от 24.01.2014 г.

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического  состояния и надлежащего технического  обслуживания

- Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния  и надлежащего  технического обслуживания (далее- Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного  самоуправления  в Российской  Федерации», Уставом ( полное  наименование муниципального  образования).

- Порядок устанавливает процедуру организации  и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки  их технического состояния и надлежащего технического  обслуживания в соответствии  с требованиями  технических  регламентов  к конструктивным и другим  характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов ( далее - осмотр зданий, сооружений).

- Действие настоящего Порядка распространяется на все  эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные  на территории (полное наименование муниципального образования)  (далее- поселение или городской округ), за  исключением  случаев, если  при  эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление  государственного контроля (надзора).

- Осмотр зданий, сооружений проводится при  поступлении в (полное  наименование исполнительно – распорядительного  органа муниципального образования ( далее -  администрация поселения или городского округа))  заявления физического или юридического  лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к  эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении  аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или  возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

- Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями  технических регламентов  к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной  документации указанных  объектов.

- Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее- комиссия).

- Комиссия осуществляет оценку технического  состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического  регламента о безопасности зданий и сооружений.

- При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об  осматриваемом  объекте (время  строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного  решений и систем инженерного оборудования, производятся  обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания  здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

- Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не 24 часов с момента регистрации  заявления.

- По  результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к порядку (далее – акт осмотра;, а в случае поступления заявления  о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении  угрозы разрушения  зданий, сооружений  - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения  согласно Приложению 2. К акту  осмотра  прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

- По результатам проведения  оценки  технического состояния  и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения  комиссией принимается одно  из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического  обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического  состояния и технического  обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

- В случае  выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной  документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению  выявленных нарушений.

- Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один  экземпляр акта осмотра  вручается заявителю под роспись. Второй  экземпляр хранится в архиве администрации поселения.

- В случае выявления нарушений требований технических регламентов администрация  поселения направляет копию  акта осмотра в течение трех  дней со дня  его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

- Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией поселения по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника  объекта: место нахождения осматриваемого  здания, сооружения; описание  выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

- Журнал учета осмотров  зданий, сооружений  должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

Приложение №2

К Решению Сельской Думы СП «Село Огорь»

№1 от 24.01.2014 г.

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ ( СООРУЖЕНИЯ)

_________________»____»_______________г.

Населенный пункт

- Название здания (сооружения)_____________________________________________________________________

- Адрес__________________________________________________________________________________________

- Владелец (балансодержатель)______________________________________________________________________

- Пользователи (наниматели, арендаторы)_____________________________________________________________

- Год постройки___________________________________________________________________________________

- Материал стен___________________________________________________________________________________

- Этажность______________________________________________________________________________________

- Наличие подвала________________________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе-

Председателя____________________________________________________________________________________________

Членов  комиссии:

1.______________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________3.______________________________________________________________________________________________________

Представители:

1.______________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________

Произвела осмотр _______________________________________________________________________________________

Наименование здания (сооружения)

По вышеуказанному адресу:

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ. Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1 | Благоустройство |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Полы |  |  |
| 10 | Проемы ( окна, двери, ворота) |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |
| 12 | Наружная отделка а) архитектурные детали б) водоотводящие устройства |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |
| 14 | Центральное отопление |  |  |
| 15 | Местное отопление |  |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства |  |  |
| 17 | Газоснабжение |  |  |
| 18 | Вентиляция |  |  |
| 19 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего  внешнего осмотра произведено:

- Взятие проб материалов  для испытаний_____________________________________

- Другие замеры и испытания конструкции и оборудования______________________

_______________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение №3

К Решению Сельской Думы СП «Село Огорь»

№1 от 24.01.2014 г.

АКТ ОСМОТРА (СООРУЖЕНИЙ)  ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ИЛИ  УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

______________________  «______»_____________г.

Населенный пункт

Название зданий (сооружений)_____________________________________________

Адрес__________________________________________________________________

Владелец(балансодержатель)______________________________________________

Материал  стен__________________________________________________________

Этажность______________________________________________________________

Характер  и дата неблагоприятных воздействий______________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе-

Председатель  комиссии:__________________________________________________

Члены комиссии_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представители___________________________________________________________

Произвела осмотр_________________________________пострадавших в результате

наименование зданий (сооружений)

_______________________________________________________________________

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки  и исполнители___________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии: